SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAMOWIENIA

Odczynniki chemiczne i sprzęt laboratopryjny

1. Odczynnik Folina i Ciocalteu'a (500 mL) – 1 sztuka

2. Anthrone ACS reagent, 97% (25 g) – 1 sztuka

3. Kwas siarkowy(VI) min. 95% czda (1 L) – 2 sztuki

4. Eter naftowy t.w. 40-60 czda (1 L) – 4 sztuki

5. Kwas chlorowodorowy (1 L) – 1 sztuka

6. Amoniak test kuwetowy metoda: fotometryczna 0.5 - 16.0 mg/l NH4-N 0.6 - 20.6 mg/l (op. 25 szt.) – 4 sztuki

7. BZT test kuwetowy Metoda: fotometryczna 0.5 - 3000 mg/l (op. 50 szt.) – 2 sztuki

8. ChZT test kuwetowy metoda: fotometryczna 25 - 1500 mg/l (op. 25 szt.) – 4 sztuki

9. Fosforany test kuwetowy (ortofosforany i fosfor całkowity) met. fotometryczna, PMB 0.5 - 25.0 mg/L (op. 25 szt.) – 4 szuki

10. Bulion TSB tryptonowo sojowy (CASO) sterylizowany radiacyjnie (500 g) – 2 sztuki

11. Bulion MSRV (podstawa) zmodyfikowany dla mikrobiologii (500 g) – 2 sztuki

12. Novobiocin, Sodium Salt (1 g) – 3 sztuki

13. Salmonella Chromogen Agar (500 g) – 2 sztuki

14. Salmonella Chromogen Agar Supplement, ampułki – 2 sztuki

15. Tryptone (250 g) – 2 sztuki

16. D-Salicyna >99% (5 g) – 2 sztuki

17. Triton X-100 (100 mL) – 2 sztuki

18. Magnezu siarczan bezw. czda (1 kg) – 2 sztuki

19. Wzorce do analiz chromatograficznych – biogaz  - 1 komplet

20. Probówki PP okrąglodenne 20ml, 16x150mm, transparentne, max RCF 3000g,autoklaw owalne (op. 1000) – 1 sztuka

21. Probówka bakteriologiczna 17/18x180mm (op. 100) – 1 sztuka

22. Probówka bakteriologiczna 15/16x160mm (op. 80) – 1 sztuka

23. Parownica kwarcowa płaskodenna 100ml (op. 10) – 1 sztuka

24. Parownica kwarcowa płaskodenna 40ml (op. 10) – 1 sztuka

25. Szalka Petriego Anumbra szkl.120/20mm (op. 100) – 1 sztuka

26. Zlewka szkl. niska 800ml (op. 50) – 1 sztuka

27. Zlewka szkl.niska 600ml (op. 50) – 1 sztuka

28. Zlewka szkl.niska 250ml (op. 50) – 1 sztuka