Białystok, dnia 24.07.2020 r.

Zamawiający:

Politechnika Białostocka

Dział Administracyjny

15-351 Białystok, ul. Wiejska 45 A

REGON 000001672  NIP 542-020-87-21

Zapytanie o cenę w celu rozeznania rynku

1. Przedmiot zapytania (nazwa):

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty cenowej na: „Dostawę środków ochrony osobistej w celu zapobiegania, przeciwdziałania i rozprzestrzeniania się COVID-19”.

2. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia:

Część I

| Opis przedmiotu | Jednostka miary | Cena jednostkowa | Szacowana ilość zamówienia |
| --- | --- | --- | --- |
| Maseczka ochronna jednorazowego użytku – filtracja patogenów na poziomie 98%, BFE 98% – bezszwowa wykonana z 3 warstwowej włókniny – zakończona dwiema gumkami – wkładka modelująca na nos – uniwersalny wymiar (ok. 95 x 175 mm) – deklaracja zgodności CE – spełniająca normę EN14683 | Szt. |  | 15.000 |

Część II

| Opis przedmiotu | Jednostka miary | Cena jednostkowa | Szacowana ilość zamówienia |
| --- | --- | --- | --- |
| Rękawice nitrylowe, bezpudrowe – wykonane z syntetycznego kauczuku, wolnego od protein lateksowych – charakteryzujące się odpornością na wiele związków chemicznych – wykonane z delikatnego materiału o odpowiedniej grubości zapewniającego dopasowanie i komfort pracy – wykonane z nitrylu – kolor czarny lub niebieski – kształt uniwersalny pasujący na obie dłonie – rozmiar S,M,L,XL – standard zgodny z wymogami normy EN 455, EN 374-2,4 – system zapewnienia jakości zgodny z EN ISO 9001 oraz EN ISO 13485 - pakowane po 100 szt. lub 200 szt. | Op. (100 szt.) |  | 300 |

Część III

| Opis przedmiotu | Jednostka miary | Cena jednostkowa | Szacowana ilość zamówienia |
| --- | --- | --- | --- |
| Alkoholowy preparat do dezynfekcji rąk w postaci płynu lub żelu (całkowita zawartość alkoholu minimum 70%), o działaniu bakteriobójczym, wirusobójczym, grzybobójczym. Status klasyfikacyjny – produkt biobójczy (wskazać nr wpisu i datę wpisu do rejestru produktów biobójczych) o pojemności 500 ml z pompką do dozowania | Op. |  | 300 |
| Alkoholowy preparat do dezynfekcji rąk w postaci płynu lub żelu (całkowita zawartość alkoholu minimum 70%), o działaniu bakteriobójczym, wirusobójczym, grzybobójczym. Status klasyfikacyjny – produkt biobójczy (wskazać nr wpisu i datę wpisu do rejestru produktów biobójczych) o pojemności 5l. | Op. |  | 200 |

Część IV

| Opis przedmiotu | Jednostka miary | Cena jednostkowa | Szacowana ilość zamówienia |
| --- | --- | --- | --- |
| Przyłbica ochronna – możliwość podnoszenia bez zdejmowania – możliwość ustawienia odległości od twarzy ( 2 otwory montażowe ) – rozmiar uniwersalny – odporna na promieniowanie UV – regulacja obwodu głowy za pomocą taśmy – wysoka odporność na zarysowania oraz na działanie bakteriobójczych preparatów chemicznych 1. Część ochronna – polipropylen lub polietylen lub poliwęglan wysokiej jakości 0,5 – 1 mm dopuszczony do użytku w branży spożywczej – bezpieczna elastyczność z przejrzystością min. 92% 2. Część mocująca (na głowie) – polipropylen lub polietylen lub poliwęglan biały 1,5 mm – pasek przytrzymujący z wyklejką z wygodnej pianki zapewniającej komfort użytkowania – pokrętła montażowe zapewniające komfort regulacji w rękawicach ochronnych | Szt. |  | 1.500 |

Część V

| Opis przedmiotu | Jednostka miary | Cena jednostkowa | Szacowana ilość zamówienia |
| --- | --- | --- | --- |
| Przesłona ochronna z plexi o grubości 6mm zgodnie z poniższym rysunkiem | Szt. |  | 20 |

3. Termin realizacji zamówienia:

Do ustalenia z potencjalnym Wykonawcą.

4. Miejsce i termin składania ofert

Oferty można składać mailowo w formie skanu na adres: b.jakuszewicz@pb.edu.pl lub w formie papierowej na adres Dział Administracyjny Zwierzyniecka 12 pok. 5 do dnia 03.08.2020 godz. 12:00 na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do zapytania.

Powyższe zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego, nie jest także ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy nt. oferty cenowej.

Zapytanie o cenę w celu rozpoznania rynku nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego  
w  rozumieniu Prawa Zamówień Publicznych oraz nie kształtuje zobowiązania Zamawiającego do przyjęcia którejkolwiek z uzyskanych ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru oferty jak również rezygnacji 
z zamówienia bez wyboru złożonych ofert

OFERTA

(wzór)

Ja/My niżej podpisani

...................................................................................................................................................................

z siedzibą:.................................................................................................................................................

NIP ………………………………………..    REGON  …………………………………………………………..

służbowy adres e-mail na który będą kierowane zamówienia:………………………………………………..

osoby do kontaktu z Zamawiającym wraz z ich służbowym nr telefonu: ……… oraz służbowym adresem e-mail: ……….

składamy niniejszą ofertę dotyczącą zapytania:

„Dostawę środków ochrony osobistej w celu zapobiegania, przeciwdziałania i rozprzestrzeniania się COVID-19”.

Oferujemy:

Część I*

| Opis przedmiotu | Jednostka miary | Cena jednostkowa | Szacowana ilość zamówienia | Wartość netto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maseczka ochronna jednorazowego użytku – filtracja patogenów na poziomie 98%, BFE 98% – bezszwowa wykonana z 3 warstwowej włókniny – zakończona dwiema gumkami – wkładka modelująca na nos – uniwersalny wymiar (ok. 95 x 175 mm) – deklaracja zgodności CE – spełniająca normę EN14683 | Szt. |  | 15.000 |  |
|  |  |  | Podatek VAT % |  |
|  |  |  | Łącznie brutto (zł) : |  |

Część II*

| Opis przedmiotu | Jednostka miary | Cena jednostkowa | Szacowana ilość zamówienia | Wartość netto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rękawice nitrylowe, bezpudrowe – wykonane z syntetycznego kauczuku, wolnego od protein lateksowych – charakteryzujące się odpornością na wiele związków chemicznych – wykonane z delikatnego materiału o odpowiedniej grubości zapewniającego dopasowanie i komfort pracy – wykonane z nitrylu – kolor czarny lub niebieski – kształt uniwersalny pasujący na obie dłonie – rozmiar S,M,L,XL – standard zgodny z wymogami normy EN 455, EN 374-2,4 – system zapewnienia jakości zgodny z EN ISO 9001 oraz EN ISO 13485 - pakowane po 100 szt. lub 200 szt. | Op. (100 szt.) |  | 300 |  |
|  |  |  | Podatek VAT % |  |
|  |  |  | Łącznie brutto (zł) : |  |

Część III*

| Opis przedmiotu | Jednostka miary | Cena jednostkowa | Szacowana ilość zamówienia | Wartość netto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Alkoholowy preparat do dezynfekcji rąk w postaci płynu lub żelu (całkowita zawartość alkoholu minimum 70%), o działaniu bakteriobójczym, wirusobójczym, grzybobójczym. Status klasyfikacyjny – produkt biobójczy (wskazać nr wpisu i datę wpisu do rejestru produktów biobójczych) o pojemności 500 ml z pompką do dozowania | Op. |  | 300 |  |
| Alkoholowy preparat do dezynfekcji rąk w postaci płynu lub żelu (całkowita zawartość alkoholu minimum 70%), o działaniu bakteriobójczym, wirusobójczym, grzybobójczym. Status klasyfikacyjny – produkt biobójczy (wskazać nr wpisu i datę wpisu do rejestru produktów biobójczych) o pojemności 5l. | Op. |  | 200 |  |
|  |  |  | Podatek VAT % |  |
|  |  |  | Łącznie brutto (zł) : |  |

Część IV*

| Opis przedmiotu | Jednostka miary | Cena jednostkowa | Szacowana ilość zamówienia | Wartość netto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Przyłbica ochronna – możliwość podnoszenia bez zdejmowania – możliwość ustawienia odległości od twarzy ( 2 otwory montażowe ) – rozmiar uniwersalny – odporna na promieniowanie UV – regulacja obwodu głowy za pomocą taśmy – wysoka odporność na zarysowania oraz na działanie bakteriobójczych preparatów chemicznych 1. Część ochronna – polipropylen lub polietylen lub poliwęglan wysokiej jakości 0,5 – 1 mm dopuszczony do użytku w branży spożywczej – bezpieczna elastyczność z przejrzystością min. 92% 2. Część mocująca (na głowie) – polipropylen lub polietylen lub poliwęglan biały 1,5 mm – pasek przytrzymujący z wyklejką z wygodnej pianki zapewniającej komfort użytkowania – pokrętła montażowe zapewniające komfort regulacji w rękawicach ochronnych | Szt. |  | 1.500 |  |
|  |  |  | Podatek VAT % |  |
|  |  |  | Łącznie brutto (zł) : |  |

Część V*

| Opis przedmiotu | Jednostka miary | Cena jednostkowa | Szacowana ilość zamówienia | Wartość netto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Przesłona ochronna z plexi o grubości 6mm zgodnie z poniższym rysunkiem | Szt. |  | 20 |  |
|  |  |  | Podatek VAT % |  |
|  |  |  | Łącznie brutto (zł) : |  |

........................................................

Miejscowość i data

…..........................................................................................................

Pieczęć i podpis wykonawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy